Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание опасности возникновения пожара выполняйте правила пожарной безопасности:

- не применяйте открытый огонь и не курите в хозяйственных сараях, кладовых и других местах хранения сгораемых материалов;

- не бросайте непогашенные окурки и спички в урну;

- не курите в постели;

- определите надежное место хранения спичек, недоступное для детей;

- не оставляйте детей одних, когда топится печь, горит газовая плита и газовый котелок, включены электроприборы.

Электрические бытовые приборы требуют постоянного надзора и исправного состояния:

- включенные в сеть электроприборы ставьте на несгораемые подставки и вдали от штор, занавесей и других сгораемых предметов;

- не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов, так как это приводит к перегрузке электросети и воспламенению изоляции;

- недопустимо скручивать и резко перегибать электропровода, завязывать их в узлы, закреплять гвоздями, оттягивать провода и светильники с помощью веревки или проволоки;

- эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией запрещается;

- уходя из дома, выключайте электроприборы! В квартире можно оставлять включенным только холодильник.

Действия в случае пожара…

  - Главное в борьбе с пожаром – это решительность и быстрота действий.

  - Во всех случаях возникновения пожара, появления дыма или запаха гари – немедленно сообщите по телефонам «01» или «112». Укажите точный адрес, что горит.

  - Соблюдайте спокойствие.

  - Помогите детям и пожилым людям выбраться из горящей квартиры.

  - Одновременно приступите к тушению пожара подручными средствами.

  - Если горят электропровода – выверните предохранители и только тогда приступайте к тушению, например, водой или другими средствами.

  - До отключения от источника электроэнергии нельзя тушить водой горящие телевизоры, радиоприемники, во избежание поражения электрическим током.

  - Для тушения небольшого очага пожара можно воспользоваться плотной тканью или одеждой и накрыть горящий предмет.

  - Нельзя тушить водой вспыхнувшие легковоспламеняющиеся жидкости. Используйте огнетушители, плотную ткань, песок или землю.

  - В помещениях с электрическим освещением и газовой сетью выключите ток и газ.

  - Не разбивайте оконные стекла и не открывайте двери, так как усиление тяги воздуха способствует быстрому распространению огня.